试验室仪器设备采购项目

比 选 文 件

名称：试验室仪器设备采购

招标人：沧州市公路工程监理中心

日  期： 2021 年 11 月 25 日

- 附件：仪器设备清单

土 工 试 验

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动击实仪 | LD-Ⅲ型 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 电子称 | 15kg/0.1g | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 土壤标准筛 | Φ300新标准 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 电脑液塑限仪 | TYE型 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 电动脱模器 | LD-140型 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 电子天平 | 2kg/0.01g | 台 | 1 |  |  |
| 7 | CBR试验仪带泡水槽 | CBR | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 路面材料强度试验仪 | BJ127-Ⅲ型 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 李氏比重瓶 |  | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 灰土试模 | Φ100 | 个 | 9 |  |  |
| 11 | 灰土试模 | Φ50 | 个 | 4 |  |  |
| 12 | 铝土盒 | 大、中号 | 个 | 100 |  |  |
| 13 | 分析天平 | 万分之一 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 摇筛机 | ZBSX-92A型 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 高温炉 | SRJX4-13型1300℃ | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 测力环带位移传感器 | 7.5KN ,100KN | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 承载板及测力装置， | LHT-2型 | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 托盘 | 中 | 个 | 15 |  |  |
| 19 | 滴定设备 |  | 套 | 2 |  |  |
| 20 | 电热鼓风干燥箱 | 101--3 | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 恒温恒湿养护箱 | YH-40B型 | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 粉煤灰筛 | 0.045㎜ | 个 | 2 |  |  |
| 23 | 灌水筒 |  | 个 | 1 |  |  |
| 24 | 甲种土壤密度计 |  | 个 | 1 |  |  |
| 25 | 比重瓶 |  | 个 | 1 |  |  |
| 26 | 砂浴 |  | 套 | 1 |  |  |
| 27 | 油浴 |  | 套 | 1 |  |  |
| 28 | 蒸发皿 |  | 个 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

水泥及水泥砼试验

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥标准稠凝仪（试杆） | ISO | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 水泥标准稠凝仪（试锥） |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 雷氏沸煮箱 | FZ-31A型 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 雷氏夹测定仪 | LD-15 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 雷氏夹 | 国标 | 个 | 20 |  |  |
| 6 | 水泥净浆搅拌机 | NL-160B | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 标准养护箱 | YH-40A | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 勃氏透气比表面积仪 | FBT-9型 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 水泥胶砂流动度仪 | NLD-3型 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 负压筛析仪 | FYS—150B | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 水泥留样桶 |  | 个 | 30 |  |  |
| 14 | 水泥胶砂试模（塑） | 40*40*160 | 组 | 10 |  |  |
| 15 | 砂浆试模（铁） | 70.7*70.7 | 组 | 6 |  |  |
| 16 | 水泥筛 | 0.9mm | 个 | 2 |  |  |
| 17 | 砼振动台（磁吸） | HZJ型1m*1m | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 单卧轴强制式搅拌机 | HJW-60 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 坍落度仪 |  | 套 | 2 |  |  |
| 20 | 恒温恒湿养护设备 | FHBS-60型60m3 | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 砼贯入阻力仪 | HG--1000 | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 砼含气量测定仪 | AHC-7L | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 砼水灰比测定仪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 砼渗水仪 | HP--40 | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 游标卡尺 | 0~300mm | 把 | 1 |  |  |
| 26 | 水泥砂浆分层度仪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 水泥砂浆稠度仪 | SC-145 | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 电子天平 | 2kg/0.01g | 台 | 2 |  |  |
| 29 | 计价秤 | 50㎏/1 g | 台 | 1 |  |  |
| 30 | 水泥砼抗折试模（铁） | 150*150*550 | 个 | 6 |  |  |
| 31 | 水泥砼抗压试模 | 150*150*150 | 组 | 30 |  |  |
| 32 | 水泥试件养护盒 |  | 个 | 26 |  |  |
| 33 | 水泥砂浆搅拌机 | UJZ-15 | 台 | 1 |  |  |
| 34 | 混凝土微变量测量仪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 35 | 控温恒温水浴 |  | 套 | 1 |  |  |
| 36 | 微博稠度仪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 37 | 抗弯拉试验装置 |  | 套 | 1 |  |  |
| 38 | 砂浆保水性试验装置 |  | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 秒表 |  | 只 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

集 料 试 验

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准砂石筛 | 国标 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 沥青集料筛 | 国标 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 李氏比重瓶 |  | 只 | 2 |  |  |
| 4 | 电动振筛机 | ZBSX-92A | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 电子天平 | 2kg/0.01g | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 针片状规准仪 | 国标 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 压碎值测定¦仪 | 国标 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 容积升 | 1~30升 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 浸水电子秤 | 5㎏/0.1 g | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 电子称 | 30kg/1g | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 电动砂当量测定仪 | SD-2 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 方 盘 |  | 个 | 10 |  |  |
| 14 | 量筒 | 50ml/0.5ml | 个 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

沥青及沥青混合料试验

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑针入度测定仪 | LZR-3型 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 低温数显延伸仪 | SY-2型 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 电脑软化点测定仪 | DF-4型 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 马歇尔稳定度测定仪 | LWD-Ⅲ型 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 马歇尔电动击实仪 | MBJ-Ⅲ型 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 沥青混合料拌和机 | BH-10型 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 沥青含量测定仪 | HYRS-6型 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 电动液压脱模器 | LD-141 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 数显恒温水浴 | CF-B型 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 最大理论密度仪 | HLM-2S型 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 干燥箱 | 101--4 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 电子天平 | 2kg/0.01g | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 浸水电子秤（带控温溢流水槽） | 5㎏/0.1 g | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 薄膜加热烘箱 | LBH-85 | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 比重瓶 |  | 个 | 2 |  |  |
| 16 | 电炉 |  | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 低温水浴 | TDHWY-30型 | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 游标卡尺 | 0~300mm | 把 | 1 |  |  |
| 19 | 电子称 | 15kg/0.1g | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 冰柜 |  | 个 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

道路检测试验

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面弯沉仪 | 5.4m | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 3米直尺 | 3m | 把 | 2 |  |  |
| 3 | 钢筋保护层测定仪 | ZBL-R620 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 回弹仪（砼） | ZC3-A型 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 回弹仪校验钢钻 |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 汽油机钻孔取芯机 | HZ-20 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 灌砂筒 | Φ150 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 轻型触探仪 | 10kg | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 电子称 | 15kg/1g | 台 | 3 |  |  |
| 10 | 砼碳化深度测定仪 |  | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 砼裂缝宽度测定仪 | ZBLF120 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 砼裂缝深度测定仪 | ZBL-F800 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 摆式摩擦系数测定仪 | BM--III | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 路面构造深度测定仪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 路面渗水仪 | HSB-1000 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 水准仪 （塔尺） |  | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 钢卷尺 | 30米 5米 | 把 | 2 |  |  |
| 18 | 塞尺 | 0.5mm/0.2mm | 把 | 2 |  |  |
| 19 | 环刀 |  | 个 | 1 |  |  |
| 20 | 路表温度计 |  | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 全站仪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 连续式平整度仪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 混凝土取芯机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

化学试验

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热恒温水浴锅 | 双列四孔 | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 恒温水槽 |  | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 滴定设备 |  | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 可调电炉 |  | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 干燥器 |  | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 秒表 |  | 只 | 3 |  |  |
| 7 | 托盘（瓷） | 小 | 个 | 5 |  |  |
| 8 | 烧杯 | 1000ML/500ml/250ml/50ml | 个 | 4 |  |  |
| 9 | 量筒 | 1000ML/500ml/250ml/50ml/100ml/5ml | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 三角瓶 | 250ML/300ml/200ml | 个 | 3 |  |  |
| 11 | 试剂瓶（棕色） | 1000ML/500ml/250ml/100nl/60ml | 个 | 5 |  |  |
| 12 | 容量瓶 | 1000ML/500ml/250ml | 个 | 3 |  |  |
| 13 | 牛角勺 |  | 个 | 1 |  |  |
| 14 | （塑料）溶液瓶 | 1000ML | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 滴定管 |  | 个 | 1 |  |  |
| 16 | EDTA二钠 |  | 瓶 | 1kg |  |  |
| 17 | 氯化胺 |  | 瓶 | 1kg |  |  |
| 18 | 生石灰消化器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

力学试验

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万能材料试验机 | WAW-1000B | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 万能材料试验机 | WAW-300B | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 砼压力机 | JYE--2000 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 30T恒应力压力机 | JYE-300B | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 钢筋打点机 | DJ5-10 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 冷弯冲头 | 24-160 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 游标卡尺 | 0-300mm | 把 | 1 |  |  |
| 8 | 反向弯曲装置 | 30-192 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 引伸计 |  | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 氯离子测定仪 | CLU-V | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 切割机 | HQP-150 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 钢直尺 | 1000mm、500mm、300mm各一把 | 把 | 3 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 仪器设备报价汇总表

| - 序号 | - 仪器类别 | - 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 土工试验 |  |
| - 2 | - 水泥基水泥砼试验 |  |
| - 3 | - 集料试验 |  |
| - 4 | 沥青基沥青混合料试验 |  |
| - 5 | - 道路检测试验 |  |
| - 6 | - 化学试验 |  |
| - 7 | - 力学试验 |  |
| - 合计 |  |  |